Załącznik Nr 4a do SIWZ

**ZAŁACZNIK DO PRZEDMIARU ROBÓT**

Uzupełnienie przedmiaru o zakres robót:

1. Szkoła

* + 1. montaż stacji uzdatniania wody (np. aquaset) do zasilania kotłowni. W pozycji 80-102 przedmiaru wykorzystać istniejące grzejniki:

22k600/1000 – 1 szt.

22k600/1400 – 8 szt.

22k600/1600 – 3 szt.

22k600/1800 – 2 szt.

22k600/2000 – 3 szt.

22k900/1200 – 2 szt.

2. Warsztaty:

1. montaż stacji uzdatniania wody (np. aquaset) do zasilania kotłowni. W pozycji 197-212 przedmiaru wykorzystać istniejące grzejniki:

22k600/1400 – 2 szt.

22k600/2000 – 1 szt.

22k600/2400 – 3 szt.

22k900/800 – 1 szt.

AL600/1450 – 3 szt.

AL600/2200 – 1 szt.